动馆平屋面防水修缮工程要求

- 项目名称：动馆平屋面防水修缮工程。

- 企业营业执照，含建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上。

- 项目内容：

1.拆除原屋面防水卷材层 。

2.局部20mm水泥砂浆找平。

3.单层4mmSBS改性沥青防水卷材热熔满铺法至女儿墙顶。

4.垃圾清理外运。

四、工期要求：15天

五、质保期：五年